УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» _____ 2025 г. № ____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник транспортно-технологического оборудования реакторного отделения

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция "Техническое обслуживание и эксплуатация транспортно-технологического оборудования"	5

3.2. Обобщенная трудовая функция "Организация технического обслуживания и проведение плановых работ транспортно-технологического оборудования"	11

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта	24

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	24

I. Общие сведения

| Эксплуатация и техническое обслуживание транспортно-технологического оборудования реакторного отделения реакторной установки |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Эксплуатация транспортно-технологического оборудования при обслуживании технологического оборудования реакторной установки и при перегрузке ядерного топлива в реакторе реакторной установки и бассейна выдержки; обеспечение безаварийной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортно-технологического оборудования реакторной установки

Группа занятий

| 3131 | Операторы установок по выработке электроэнергии | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 24 | Атомная промышленность |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |

(код ОКВЭД)                                                     (наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение плановых работ с применением ТТО РО (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) | 4 | Оператор транспортно-технологического оборудования Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения | Техническое обслуживание ТТО РО | A/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Перемещение отработанного ядерного топлива и специальных изделий с применением ТТО РО | A/02.4 | 4 |
| B | Организация технического обслуживания и проведение плановых работ с применением ТТО РО | 5 | Инженер по транспортно-технологическому оборудованию Инженер по транспортно-технологическому оборудованию реакторного отделения | Организация технического облуживания ТТО РО | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация и контроль выполнения плановых работ с применением ТТО РО | B/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение плановых работ с применением ТТО РО | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Оператор транспортно-технологического оборудования Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения РУ типа БН Старший оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Для старший оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения не менее двух лет работы слесарем для прошедших профессиональное обучение или не менее одного года работы слесарем для получивших среднее профессиональное образование или не менее одного года работы в должности оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для оператора транспортно-технологического оборудования стажировка не менее одного месяца Для оператора транспортно-технологического оборудования реакторного отделения стажировка не менее одного месяца Для оператора транспортно-технологического оборудования реакторного отделения реакторной установки типа БН стажировка не менее трех месяцев |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 | Операторы установок по выработке электроэнергии |
| ЕТКС | § 7 | Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения (7-8-й разряд) |
|  | § 18 | Старший оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения (7-8-й разряд) |
| ОКПДТР | 103441 | Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения |
| Перечни СПО | 15.01.30 | Слесарь |
|  | 15.01.35 | Мастер слесарных работ |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание ТТО РО | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием смены с произведением соответствующих и проверке записей предыдущей смены в журнале |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности, исправности и готовности закрепленного за оператором ТТО РО оборудования к работе по: перегрузке, отмывке, приёмке, отправке, комплектации топлива, перемещению специзделий при приеме смены |
|  | Подготавливать оборудование к производству ремонтных работ и опробованию |
|  | Пуск и останов систем и оборудования, закреплённого за оператором ТТО РО |
|  | Самостоятельное отключение (останов) ТТО в соответствии с инструкциями |
|  | Выполнение обходов и осмотров оборудования и помещений в соответствии с регламентом |
|  | Осуществление сбора, сортировки, удаления производственных отходов с рабочего места в места сбора промышленных отходов |
|  | Информирование руководителя о выявленных отклонениях и простоях оборудования, закреплённого за оператором ТТО РО |
|  | Сдача смены с внесением соответствующих записей в журнал |
| Необходимые умения | Подготавливать оборудование к производству ремонтных работ и опробованию |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования, не требующие привлечения ремонтного персонала |
|  | Производить регулировку, настройку и контроль исправности узлов и деталей обслуживаемого оборудования зоне ответственности оператора ТТО РО |
|  | Вести документацию на осуществляемые виды деятельности и работы в рамках должностных обязанностей |
| Необходимые знания | Устройство механизмов транспортно-технологического оборудования, закрепленного за оператором, технические характеристики и принципиальные схемы управления |
|  | Конструкторская и технологическая документация на закрепленное за оператором ТТО РО оборудование |
|  | Правила обслуживания и условия эксплуатации транспортно-технологического оборудования |
|  | Технологическая документация по ремонту ТТО |
|  | Политика в области культуры безопасности |
|  | Конструкция, паспортные данные, эксплуатационная нормативно-техническая документация, пределы опасной эксплуатации закрепленного за оператором оборудования |
|  | Порядок безопасной организации ядерно- и радиационно- опасных работ с применение ТТО на реакторной установке и с ядерным топливом |
|  | Свойства и биологическое действие ионизирующего излучения |
|  | Свойства рабочих сред, применяемых в оборудовании |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Перемещение отработанного ядерного топлива и специальных изделий с применением ТТО РО | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка к пуску, пуск, управление, останов закрепленного оборудования к работе по перегрузке топлива и перемещению специзделий |
| --- | --- |
|  | Управление в автоматическом, ручном режиме механизмами ТТО при перестановке, извлечении и транспортировке топливных кассет (сборок), специзделий и технологического оборудования |
|  | Управление МП, другими механизмами ТТО или грузоподъемным краном при перемещении отработанного топлива из бассейна мокрой погрузки в бассейн выдержки и вагон-контейнер |
|  | Подготавливать специзделия к загрузке в реактор |
|  | Подготавливать и отправлять отработанное топливо, ДП на хранение в ХОЯТ |
|  | Транспортировка специзделий в БВК, ШТК, в вагон-контейнер |
|  | Перемещение технологического оборудования к месту производства работ в бассейнах выдержки и перегрузки, в корпусе реактора |
|  | В необходимых случаях, определенных инструкциями, самостоятельное отключение (останов) ТТО |
|  | Подготовка к дезактивации ТТО |
| Необходимые умения | Контролировать показания приборов при перегрузке топлива в автоматическом режиме |
|  | Контролировать работу спецприспособлений и механизмов ТТО при работе с ядерным топливом |
|  | Производить регулировку расхода воды в ТК реактора, каналах СУЗ, выполнять переходы по каналам ПТЗ РГК |
|  | Выполнять контроль вскрытых участков оборудования |
|  | Производить переключение с автоматического режима на ручной режим управления |
|  | Выполнять ядерно-опасные работы при транспортировке ядерного топлива и радиационно-загрязненного оборудования МП, другими механизмами ТТО или грузоподъемным краном |
|  | Устанавливать свежие и удалять отработавшие поглощающие стержни системы управления и защиты |
|  | Перемещать телевизионные камеры, органы системы управления и защиты реактора к месту визуального контроля |
|  | Контролировать техническую исправность оборудования |
|  | Загрузка реакторов свежим топливом и специзделиями, перестановка и выгрузка отработанного топлива и специзделий из реакторов с индивидуальных и центральных пультов управления транспортно-технологическим оборудованием |
|  | Документировать выполняемые операции |
|  | Контролировать допускаемые нагрузки и скорости перемещения исполнительных узлов и механизмов ТТО при ручном управлении |
|  | Управлять перегрузочной машиной отработанных сборок при отмывке в шахте мойки |
|  | Подготавливать оборудование, трубопроводы к дезактивации |
|  | Выполнять отмывку сборок и демонтированного оборудования реакторной установки от остатков натрия в шахтах мойки в соответствии с технологическим процессом |
|  | Участвовать в ликвидации аварийных ситуаций в зоне ответственности |
| Необходимые знания | Устройство механизмов транспортно-технологического оборудования, их размещение, технические характеристики и принципиальные схемы управления |
|  | Правила обслуживания и условия эксплуатации ТТО |
|  | Конструкторская и технологическая документация на закрепленное за оператором ТТО РО оборудование |
|  | Радиационная обстановка в помещениях РО |
|  | Требования программы применения пломбировочных устройств в системе учета и контроля |
|  | Требования охраны труда |
|  | Промышленной безопасности |
|  | Ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности |
|  | Принцип работы реактора, обеспечение ядерной и технической безопасности при выполнении транспортно-технологических операций на оборудовании реакторной установки и с ядерным топливом |
|  | Правила приёмки, транспортировки, отправки, отмывки, загрузки, выгрузки и перегрузки топливных кассет (сборок) |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация технического обслуживания и проведение плановых работ с применением ТТО РО | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер по транспортно-технологическому оборудованию Инженер по транспортно-технологическому оборудованию реакторного отделения Инженер по ремонту и эксплуатации перегрузочных устройств реакторных отделений |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное, техническое) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области эксплуатации электроустановок |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет работы оператором транспортно-технологического оборудования реакторного отделения для специалистов со средним профессиональным образованием – программы подготовки специалистов среднего звена |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для повышения категории должности опыт работы не менее 2 лет на должности предыдущей категории |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС |  | Инженер-технолог (Технолог) |
| ОКПДТР | 201386 | Инженер по организации эксплуатации и ремонту |
| Перечни СПО | 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки |
|  | 14.02.02 | Радиационная безопасность |
| Перечни ВО | 15.03.01 | Машиностроение |
|  | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация технического облуживания ТТО РО | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление план-графиков реконструкции, модернизации и замены оборудования |
| --- | --- |
|  | Обеспечение подготовки рабочих мест для проведения ремонтных работ |
|  | Проведение входного контроля продукции, поступающей с заводов-изготовителей по закрепленной номенклатуре |
|  | Разработка эксплуатационно- технической документации на вводимое оборудование |
|  | Проверка устранения дефектов оборудования, трубопроводов и технологических систем транспортно-технологического участка реакторного отделения |
|  | Составление заявок на изготовление необходимого оборудования, деталей, оснастки, а также на приобретение запасных частей, приспособлений |
|  | Проведение осмотра оборудования и трубопроводов в зоне обслуживания |
|  | Проведение обходов рабочих мест ремонтного персонала для контроля правильности ведения ремонтных работ |
|  | Оформление и подготовка документации для сводных отчетов |
|  | Составление программ пред- и послеремонтных испытаний оборудования |
| Необходимые умения | Планирование всех видов деятельности и работ в рамках ИСУ, СМК, СЭМ, СМПБиЗ |
|  | Вести документацию всех видов деятельности и работ в рамках ИСУ, СМК, СЭМ, СМПБиЗ |
|  | Проводить анализ разрабатываемой, согласуемой и используемой в работе производственно-технической документации |
|  | Оценивать результативность (эффективность) предупреждающих и корректирующих мер по своему направлению производственной деятельности |
|  | Выявлять отклонения от режима нормальной эксплуатации оборудования транспортно-технологического участка, находящегося в зоне обслуживания, и принимать меры к их устранению |
| Необходимые знания | Свойства и биологическое действие ионизирующего излучения и соединений натрия на организм человека, физические и химические свойства едкого натра, аргона и азота |
|  | Требования охраны труда |
|  | Промышленной безопасности |
|  | Ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности |
|  | Основы экологического законодательства Российской Федерации |
|  | Принцип работы реактора, обеспечение ядерной и технической безопасности при выполнении транспортно-технологических операций на оборудовании реакторной установки и с ядерным топливом |
|  | Правила и нормы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|  | Правила обслуживания и условия эксплуатации транспортно-технологического оборудования |
|  | Политика в области культуры безопасности |
|  | Нормы радиационной безопасности |
|  | Порядок оформления технической документации в организации атомной энергетики |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения плановых работ с применением ТТО РО | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Приемка и входной контроль ядерного топлива |
| --- | --- |
|  | Проведение ТОиР проводимых на оборудовании, включая соблюдение технологии ремонтных работ, выполнения замеров и проверку (испытание) оборудования после ремонта |
|  | Проведение ТОиР оборудования узла свежего топлива |
|  | Контроль погрузки и разгрузки тепловыделяющих сборок |
|  | Контролировать работу оператора ТТО при приёмке, транспортировке, отправке, отмывке, загрузке, выгрузке и перегрузке топливных кассет (сборок) |
|  | Выполнение ядерно-опасных работ при транспортировке ядерного топлива МП, другими механизмами ТТО и грузоподъемными кранами в зоне контролируемого доступа |
|  | Входной контроль свежей тепловыделяющей сборки |
|  | Контролировать показания дозы облучения, полученными операторами ТТО, и планирование дозовых нагрузок персонала при проведении радиационно-опасных работ |
| Необходимые умения | Обеспечивать безаварийную эксплуатацию разгрузочно-загрузочной машины, перегрузочного моста, спецприспособлений и механизмов транспортно-технологического оборудования при работе с высокоактивными специзделиями |
|  | Контролировать техническую исправность оборудования |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Контролировать и руководить работой оператора ТТО при устранении неисправностей |
|  | Контролировать погрузки и разгрузки тепловыделяющих сборок на железнодорожном транспорте |
|  | Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации, участвовать в дезактивации |
|  | Выполнять отмывку сборок и демонтированного оборудования реакторной установки от остатков натрия |
|  | Пользоваться приборами дозиметрического контроля |
|  | Участвовать в ликвидации аварийных ситуаций в зоне ответственности |
|  | Документировать выполняемые операции |
| Необходимые знания | Устройство механизмов транспортно-технологического оборудования, их размещение, технические характеристики и принципиальные схемы управления |
|  | Технологическая документация по обслуживанию и ремонту механизмов и узлов ТТО |
|  | Конструкторская и технологическая документация на оборудование |
|  | Принцип работы реактора, обеспечение ядерной и технической безопасности при выполнении транспортно-технологических операций на оборудовании реакторной установки и с ядерным топливом |
|  | Свойства рабочих сред, применяемых в оборудовании |
|  | Свойства и биологическое действие ионизирующего излучения и соединений натрия на организм человека, физические и химические свойства едкого натра, аргона и азота |
|  | Радиационная обстановка в помещениях РО |
|  | Требования программы применения пломбировочных устройств в системе учета и контроля |
|  | Правила приёмки, транспортировки, отправки, отмывки, загрузки, выгрузки и перегрузки топливных кассет (сборок) |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», г. Москва

Генеральный директор Хитров Андрей Юрьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Концерн Росэнергоатом», город Москва |
| --- | --- |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, город Москва |
|  | ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва |
|  | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», город Балаково Саратовская области |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

МП – машина перегрузочная;

ТТО - транспортно-технологическое оборудование;

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;

ИСУ – интегрированная система управления;

СМК – система менеджмента качества;

СЭМ – система экологического менеджмента;

СМПБиЗ – система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья;

РУ- реакторная установка;

РО - реакторное отделение;

БВК – бассейн выдержки кассет;

ВИУР – ведущий инженер по управлению реактором;

ВИУТ – ведущий инженер по управлению турбоустановкой;

ДП – дополнительный поглотитель;

ПТЗ РГК – продувка тупиковых зон раздаточно-групповых коллекторов;

СУЗ – система управления и защиты;

ТК – технологический канал;

ХОЯТ – хранилище отработанного ядерного топлива;

ШТК – шахта технологических каналов;

БН - быстрых нейтронах.

ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст) (ред. от 18.02.2021).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 N 336 (ред. от 16.09.2025) "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2022 N 68887).

"Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих"(утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 27.03.2018).

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.12.2021) "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163).