ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Специалист по контролю выработки и отпуска потребителям тепловой и электрической энергии (7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 32 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 35 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 35 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 36 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по контролю выработки и отпуска потребителям тепловой и электрической энергии (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.08800.07

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист (инженер) по эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной электростанции»

код 24.088

регистрационный номер 1232

дата приказа 18.01.2019

номер приказа 27 н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией блоков атомной электростанции

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации |  | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| ТФ G/01.7 Контроль состояния и режимов работы оборудования и технологических систем атомной электростанции G/02.7 Управление персоналом смены атомной электростанции G/03.7 Руководство операциями по пуску, останову, изменению режимов работы, переключению оборудования и технологических систем атомной электростанции G/04.7 Контроль выполнения требований ядерной, радиационной, пожарной, промышленной и экологической безопасности на атомной электростанции G/05.7 Контроль подготовки к проведению ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования и технологических систем атомной электростанции G/06.7 Руководство работами по предотвращению и ликвидации аварий на атомной электростанции, отказов и нарушений работы оборудования, технологических и общестанционных систем атомной электростанции |  |  |  |  |
| Конструктивные особенности и технические характеристики оборудования и технологических систем блока (блоков) атомной электростанции Основные технологические схемы атомной электростанции Главная электрическая схема атомной электростанции Технологические процессы режимов работы реакторной установки и обслуживаемых систем, допустимые отклонения параметров режимов Расположение, назначение и зоны действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматических регуляторов, тепловых защит, блокировок, сигнализации, входящих в зону обслуживания | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 47, 48, 60, 61, 62, 66, 67, 73, 74, 75, 105, 106, 107, 108, 111, 112 |  |
| Нормативные правовые акты Российской Федерации в области использования атомной энергии, регламентирующие контроль состояния и режимов работы оборудования и технологических систем блока (блоков) атомной электростанции Нормативно-технические и методические документы, касающиеся проведения операций пуска, останова, изменения режимов работы, переключения оборудования и технологических систем атомной электростанции Программы обеспечения качества при эксплуатации атомных электростанций | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 92, 109, 110 |  |
| Порядок эксплуатационного обслуживания резервного оборудования Порядок оформления ввода в ремонт и вывода оборудования из ремонта Нормативно-технические и методические документы, касающиеся вопросов подготовки и проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний основного и вспомогательного оборудования | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 63, 71, 89, 90, 91, 93, 94, 119, 120 |  |
| Порядок приемки и сдачи смены очереди или блока атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 76, 77, |  |
| Нормативно-технические и методические документы, касающиеся управления персоналом атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 36, 37, 38, 39, 41, 46, 78, 79, 86, 97, 107 - 109 |  |
| Порядок действия в аварийных ситуациях на атомных электростанциях Правила пожарной безопасности на атомных электростанциях Правила промышленной и специальной безопасности на атомных электростанциях Правила ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 40, 45, 80, 81,82, 83, 84, 85, 87, 88, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 - 126 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 120

количество заданий с открытым ответом: 4

количество заданий на установление соответствия: 2

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| G/01.7 «Контроль состояния и режимов работы оборудования и технологических систем атомной электростанции» |  | 1 |
| G/02.7 «Управление персоналом смены атомной электростанции» и G/03.7 «Руководство операциями по пуску, останову, изменению режимов...» |  | 2 |
| G/04.7 «Контроль выполнения требований ядерной, радиационной, пожарной, промышленной и экологической безопасности» и G/06.7 «Руководство работами по предотвращению и ликвидации аварий» |  | 3 |
| G/05.7 «Контроль подготовки к проведению ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования и технологических систем АЭС» |  | 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Параметры, определяющие ресурс электротехнического оборудования, обосновываются с учетом: - опыта конструирования, изготовления, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации электротехнического оборудования; результатов опытной эксплуатации прототипов (головных образцов); - результатов аналитических исследований; - результатов испытаний образцов, в том числе результатов испытаний на ускоренное старение; прогнозируемых механизмов старения и деградации электротехнического оборудования. - всех указанных выше параметров

- Предельные значения ресурсных характеристик электротехнического оборудования устанавливаются конструкторской (проектной) организацией на стадии проектирования по каждой из установленных для этого электротехнического оборудования ресурсной характеристике в соответствии с: - требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии; требованиями норм и правил по эксплуатации, испытаниям и устройству электроустановок; - требованиями национальных стандартов, включенных в сводный перечень документов по стандартизации в области использования атомной энергии, применяемых на обязательной основе; - требованиями конструкторской (проектной) документации. - требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии; требованиями норм и правил по эксплуатации, испытаниям и устройству электроустановок требованиями национальных стандартов, включенных в сводный перечень документов по стандартизации в области использования атомной энергии, применяемых на обязательной основе, требованиями конструкторской (проектной) документации

- Основное оборудование АС - это: - оборудование, без работы которого невозможно проектное функционирование систем АС, напрямую задействованных в выработке и передаче тепловой и электрической энергии - оборудование, определяющее схемные и компоновочные решения АС, без работы которого невозможно проектное функционирование систем АС, напрямую задействованных в выработке и передаче тепловой и электрической энергии - оборудование, определяющее схемные и компоновочные решения АС - оборудование, без которого невозможна выработка и передача тепловой и электрической энергии

- Во вспомогательном реакторном здании размещаются: - вспомогательные системы первого контура, системы спецгазо- и спецводоочистки, системы переработки отходов, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, системы спецводоочистки, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, системы спецгазоочистки, системы переработки отходов, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа

- Контроль технического состояния оборудования и систем проводится: - персоналом АЭС, автоматическими и автоматизированными системами - только персоналом АЭС - привлеченными экспертами - автоматическими и автоматизированными системами

- Контроль технического состояния оборудования и систем АЭС организуется и осуществляется в соответствии с: - государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по безопасности, руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации. - государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по безопасности - государственными и отраслевыми стандартами, руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации - требованиями руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации

- Лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию станции из персонала управления, являются: - директор, заместитель директора по режиму, главный инженер и его заместители, начальники цехов атомной станции и их заместители - директор, главный инженер и его заместители, начальники цехов атомной станции и их заместители - директор, заместитель директора по кадрам и директор, заместитель директора по кадрам и социальному развитию, заместитель директора по режиму, главный инженер и его заместители, начальники цехов атомной станции и их заместители - директор, заместитель директора по режиму, главный инженер и его заместители, начальники цехов атомной станции

- В объем периодического технического освидетельствования на основании действующих нормативно-технических документов должны быть включены: - наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации - наружный и внутренний осмотры, - наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений - испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений

- Мониторинг технического состояния имеет целью: - выявление состояния оборудования - выявление степени износа оборудования - определение дефектов оборудования - получение информации о техническом состоянии и рабочих параметрах оборудования

- Мониторинг технического состояния может проводиться: - только в процессе работы объекта непрерывно - в процессе работы объекта непрерывно или через запланированные интервалы времени - через запланированные интервалы времени - в зависимости от потребности

- Испытания – это: - экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате воздействия на него при его функционировании и моделировании - оценивание и (или) контроль установленных параметров. - определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний - определение качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате воздействия на него при его функционировании

- Неработоспособное состояние – это: - состояние объекта, в котором он не способен выполнять все функции - состояние объекта, в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него, или из-за профилактического технического обслуживания - состояние объекта, в котором он не способен выполнять более двух требуемых функций - состояние объекта, в котором он не способен выполнять более пяти требуемых функций

- Программы обеспечения надежности предназначены для: - координации, планирования и контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования - координации, планирования и контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла, включая разработку (конструирование), изготовление (производство) и эксплуатацию оборудования - обеспечения надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла - контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла

- В отчете о выполнении программы обеспечения надежности (ПОН) содержится: - описание результатов и фактические сроки выполнения мероприятий; заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока - оценку полноты выполнения мероприятий по обеспечению надежности, предусмотренных ПОН; заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока - описание результатов и фактические сроки выполнения мероприятий; оценку полноты выполнения мероприятий по обеспечению надежности, предусмотренных ПОН; заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока - заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока

- Поддержание оборудования и трубопроводов АС в исправном (работоспособном) состоянии осуществляется путем: - осуществления профилактических мер (обследований, ремонтов), замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС - замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС - своевременного выявления повреждений, осуществления профилактических мер (обследований, ремонтов), замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС - осуществления профилактических мер (обследований, ремонтов), замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС

- Эксплуатация с отклонениями: - допускается при наличии незначительных отклонений - допускается до тех пор, пока персонал АС не исчерпал все возможности для восстановления нормальной эксплуатации АС - не допускается - допускается только в отдельных случаях по решению руководства

- При обнаружении нарушений пределов и (или) условий безопасной эксплуатации АС эксплуатационный персонал обязан немедленно: - сообщить об обстановке должностному лицу в порядке подчиненности, вплоть до НСС; - принять необходимые и доступные меры по оказанию помощи при несчастных случаях, угрозе жизни или переоблучении персонала; - принять необходимые и доступные меры по устранению обнаруженного нарушения либо уменьшению его последствий. - все указанные выше действия

- В двухконтурной схеме блок состоит из - одной конденсационной турбины мощностью 1000 МВт или двух турбин мощностью по 500 МВт с соответствующими генераторами - двух конденсационных турбин мощностью 500 МВт каждая - одной конденсационной турбины мощностью 2000 МВт - четырех конденсационных турбин мощностью 250 МВт каждая

- В трехконтурной схеме второй контур сооружают для: - уменьшения риска радиоактивного заражения - исключения контакта радиоактивного натрия с водой - обеспечения надежности реактора - продления срока эксплуатации реактора

- Системы и элементы АС разделяются по назначению на: - системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями - системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы безопасности; - системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы безопасности; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями - системы и элементы безопасности; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями

- Отметьте 2 позиции Превышение пределов безопасной эксплуатации по повреждению твэлов: - не допускается никогда - допускается в отдельных случаях - не допускается при потере энергоснабжения главных циркуляционных насосов - не допускается при отключении турбогенераторов и потребителей тепла;

- Централизованное управление технологическими процессами блока АС осуществляется с БПУ: - оперативным персоналом - оперативным персоналом и средствами автоматизации - средствами автоматизации - уполномоченными сотрудниками

- УСНЭ (управляющие системы нормальной эксплуатации) обеспечивает: - автоматизированную (то есть с участием персонала) диагностику состояния и режимов эксплуатации систем АС, управление (контроль) которыми она осуществляет - автоматическую диагностику состояния и режимов эксплуатации систем АС, управление (контроль) которыми она осуществляет, включая осуществление самодиагностики состояния собственных технических средств - автоматическую и (или) автоматизированную (то есть с участием персонала) диагностику состояния и режимов эксплуатации систем АС, управление (контроль) которыми она осуществляет, включая осуществление самодиагностики состояния собственных технических средств - диагностику состояния и режимов эксплуатации систем АС, управление (контроль) которыми она осуществляет, включая осуществление самодиагностики состояния собственных технических средств

- Особый порядок продолжения эксплуатации блока АС устанавливается в случае, если: - для выявленного события-предвестника тяжелой аварии установлено, что условная вероятность перехода имевшего место события в тяжелую аварию является высокой - для выявленного события-предвестника тяжелой аварии установлено, что условная вероятность перехода имевшего место события в тяжелую аварию является высокой и имеет значение - для выявленного события-предвестника тяжелой аварии установлена степень вероятности перехода имевшего место события в тяжелую аварию - для выявленного события-предвестника тяжелой аварии установлено, что условная вероятность перехода имевшего место события в тяжелую аварию является высокой и имеет значение выше

- Технологический регламент эксплуатации блока АС содержит: - правила и основные приемы эксплуатации, а также пределы и условия безопасной эксплуатации - правила и основные приемы эксплуатации, общий порядок выполнения операций, связанных с безопасностью, а также пределы и условия безопасной эксплуатации - правила и основные приемы эксплуатации, общий порядок выполнения операций, связанных с безопасностью - правила и основные приемы эксплуатации

- Система эксплуатации АЭС строится на основе следующих принципов: - соблюдения строгой плановости при проведении всех видов и форм ТОиР, своевременного предупреждения отказов функциональных систем и оборудования, наиболее важных для безопасности; обеспечения экономической эффективности - своевременного предупреждения отказов функциональных систем и оборудования, наиболее важных для безопасности - соблюдения строгой плановости при проведении всех видов и форм ТОиР - обеспечения экономической эффективности

- Для исходных событий категорий 1 и 2 эксплуатационный предел и предел безопасной эксплуатации твэлов с повреждениями типа «газовая неплотность» допустимое количество твэлов: - 0,1 % твэлов – эксплуатационный предел; 1,5 % твэлов – предел безопасной эксплуатации; - 0,2 % твэлов – эксплуатационный предел; 1,0 % твэлов – предел безопасной эксплуатации; - 0,3 % твэлов – эксплуатационный предел; 2,0 % твэлов – предел безопасной эксплуатации; - 0,2 % твэлов – эксплуатационный предел; 1,0 % твэлов – предел безопасной эксплуатации

- Для исходных событий категорий 1 и 2 эксплуатационный предел и предел безопасной эксплуатации твэлов допустимое количество твэлов с прямым контактом топлива и теплоносителя: - 0,02 % твэлов – эксплуатационный предел; 0,1 % твэлов – предел безопасной эксплуатации - 0,04 % твэлов – эксплуатационный предел; 0,1 % твэлов – предел безопасной эксплуатации - 0,02 % твэлов – эксплуатационный предел; 0, 05% твэлов – предел безопасной эксплуатации - 0,0 1% твэлов – эксплуатационный предел; 0,1 % твэлов – предел безопасной эксплуатации

- Мощностной коэффициент реактивности определяется: - суммой двух составляющих, одна из которых связана с изменением температуры теплоносителя, а другая – температуры топлива - составляющей, связанной с изменением температуры теплоносителя - составляющей, связанной с температурой топлива - ни одной из указанных выше составляющих

- Задачи системы управления рисками включают в себя: - своевременность и полнота выявления рисков, существенно влияющих на достижение целей Концерна; корректная оценка рисков в целях поддержки системы планирования, обеспечивающая предсказуемость диапазона изменений основных показателей деятельности Концерна и организаций, входящих в контур его управления Концерна; - своевременность выявления рисков, влияющих на достижение целей Концерна; оценка рисков в целях поддержки системы планирования; постоянный мониторинг рисков и контроль исполнения планов мероприятий по предупреждению, осознанному принятию, а также снижению вероятности возникновения и подверженности рискам. - корректная оценка рисков в целях поддержки системы планирования, обеспечивающая предсказуемость диапазона изменений основных показателей деятельности Концерна и организаций, входящих в контур его управления Концерна; - своевременность и полнота выявления рисков, существенно влияющих на достижение целей Концерна; корректная оценка рисков в целях поддержки системы планирования, обеспечивающая предсказуемость диапазона изменений основных показателей деятельности Концерна и организаций, входящих в контур его управления Концерна; постоянный мониторинг рисков и контроль исполнения планов мероприятий по предупреждению, осознанному принятию, а также снижению вероятности возникновения и подверженности рискам.

- Работа энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, обеспечивается в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки: - длительно - при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 49 - 50,5 герц, включая верхнюю границу диапазона изменения частоты; - длительно - при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 40 - 45,5 герц, включая верхнюю границу диапазона изменения частоты - длительно - при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 45 - 50,5 герц, включая верхнюю границу диапазона изменения частоты - длительно - при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 50 - 51 герц, включая верхнюю границу диапазона изменения частоты

- Допустимые режимы работы энергоблоков типа РБМК и БН в зависимости от значений частоты электрического тока, а также продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций любого типа определяются регламентами безопасной эксплуатации энергоблоков атомных электростанций при значении частоты электрического тока: - 46 герц - 50 герц - 42 герц - 40 герц

- Отказами по общей причине называют отказы: - более одного элемента (системы), вызванного одной и той же (общей) причиной - трех или более элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной - двух или более элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной - любого количества элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной

- Системы и элементы АС разделяются по назначению на: - системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями - системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы безопасности; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями - системы и элементы безопасности; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями - системы и элементы безопасности; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями

- . Не допускается превышение пределов безопасной эксплуатации по повреждению твэлов при следующих нарушениях нормальной эксплуатации (с учетом действия защитных систем): - любые единичные отказы в системах управления реакторной установки, потеря электроснабжения главных циркуляционных насосов; отключение турбогенераторов и потребителей тепла; потеря всех источников электроснабжения нормальной эксплуатации; течи контура теплоносителя реактора, компенсируемые системами подпитки нормальной эксплуатации; непосадка одного предохранительного клапана парогенератора (системы паропроводов подачи пара на турбоустановку) после срабатывания - отключение турбогенераторов и потребителей тепла; потеря всех источников электроснабжения нормальной эксплуатации; течи контура теплоносителя реактора, компенсируемые системами подпитки нормальной эксплуатации; непосадка одного предохранительного клапана парогенератора (системы паропроводов подачи пара на турбоустановку) после срабатывания - любые единичные отказы в системах управления реакторной установки; потеря всех источников электроснабжения нормальной эксплуатации; течи контура теплоносителя реактора, компенсируемые системами подпитки нормальной эксплуатации; непосадка одного предохранительного клапана парогенератора (системы паропроводов подачи пара на турбоустановку) после срабатывания - любые единичные отказы в системах управления реакторной установки; потеря электроснабжения главных циркуляционных насосов; отключение турбогенераторов и потребителей тепла; потеря всех источников электроснабжения нормальной эксплуатации; течи контура теплоносителя реактора, компенсируемые системами подпитки нормальной эксплуатации

- На каждом блоке АС для управления технологическим оборудованием систем нормальной эксплуатации и систем безопасности предусматриваются: - БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ; система информационной поддержки оператора; - БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ - БПУ; РПУ; УСБ; система информационной поддержки оператора - БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ; система информационной поддержки оператора; автономные средства регистрации и хранения информации

- . УСНЭ (Управление системой нормальной эксплуатации) должны иметь в своем составе: - средства связи между БПУ, РПУ и эксплуатационным персоналом АС, выполняющим работы вне пунктов управления; средства автоматизированного контроля радиоактивности теплоносителя первого контура и (или) других технологических сред первого контура. - средства связи между БПУ, РПУ и эксплуатационным персоналом АС, выполняющим работы вне пунктов управления; средства, обеспечивающие сбор, обработку, документирование и хранение информации; средства обнаружения течи теплоносителя первого контура, превышающей установленную проектом АС величину, и места ее нахождения; средства автоматизированного контроля радиоактивности теплоносителя первого контура и (или) других технологических сред первого контура - с. средства связи между БПУ, РПУ и эксплуатационным персоналом АС, выполняющим работы вне пунктов управления; средства, обеспечивающие сбор, обработку, документирование и хранение информации; средства обнаружения течи теплоносителя первого контура, превышающей установленную проектом АС величину, и места ее нахождения - d. средства связи между БПУ, РПУ и эксплуатационным персоналом АС, выполняющим работы вне пунктов управления; средства, обеспечивающие сбор, обработку, документирование и хранение информации

- УСНЭ блока АС обеспечивают: - автоматическую и автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение) - автоматическую и (или) автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение) - автоматическую диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение) - автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение)

- С помощью образцов-свидетелей контролируют: - изменение механических свойств; изменение характеристик циклической прочности - изменение характеристик сопротивления хрупкому разрушению; изменение характеристик циклической прочности - изменение механических свойств; изменение характеристик сопротивления хрупкому разрушению; изменение характеристик циклической прочности - изменение механических свойств; изменение характеристик сопротивления хрупкому разрушению

- . Изменение механических свойств в процессе эксплуатации включает в себя следующие параметры: - предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение - предел текучести, относительное удлинение, относительное сужение - временное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение - относительное удлинение, относительное сужение

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задание 1

Ситуация (Кейс):
На энергоблоке ВВЭР-1000 в процессе работы на мощности 95% от Nном зафиксировано отклонение: температура масла в системе смазки подшипников главного циркуляционного насоса (ГЦН) №2 турбогруппы Б достигла верхнего предупредительного значения, согласно режимной карте. Одновременно, по данным оперативного журнала предыдущей смены, отмечался рост вибрации этого насоса на 15% за последние 12 часов. Диспетчерский график нагрузки блока — неизменный. Вам, как начальнику смены блока, необходимо принять решение.

Задание:

- На основании предоставленных режимно-технологических карт и шаблона оперативного журнала/предписания проанализируйте ситуацию.

- Определите перечень первоочередных и последующих действий для контроля и нормализации ситуации. В решении укажите, какие конкретные параметры с каких систем вам необходимо дополнительно запросить/проконтролировать.

- Оформите наряд-допуск (используя шаблон) на проведение внеочередного осмотра и замеров вибрации ГЦН-2 силами дежурного персонала ремонтной службы, указав необходимые меры безопасности.

- Спрогнозируйте возможное влияние на выполнение диспетчерского графика и предложите мероприятия по минимизации отклонений (при необходимости).

Материально-техническое обеспечение:

- Ноутбук с доступом к электронным шаблонам документов.

- Нормативная база (ФЗ-170 "Об использовании атомной энергии", ОПБ-88/97, технологический регламент блока (фрагмент), режимные карты по ГЦН).

- Шаблоны: оперативный журнал, наряд-допуск форма НД-1.7, предписание на внеочередную проверку.

Критерии оценки:

- Время выполнения: ≤ 30 мин.

- Корректность выбора контролируемых параметров в соответствии с режимными картами.

- Полнота и логическая последовательность действий.

- Правильность оформления наряда-допуска (указание опасных факторов, согласования, СИЗ).

- Адекватность предложенных мер по минимизации отклонений от графика.

Нормативное соответствие:

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» (ПНАЭ Г-7-008-89).

- «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97, НП-001-97).

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Специалист по контролю выработки и отпуска потребителям тепловой и электрической энергии (7 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 80 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- СТО 1.1.1.01.0069-2017. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

- НП-026-16 Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций"

- СТО 1.1.1,01.0678-2015. «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций»

- РД ЭО 1.1.2.01.0086-2014. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИ РЕМОНТЕ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии:

  - «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-97).

  - «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций» (НП-082-07).

  - «Правила пожарной безопасности на атомных станциях» (НП-093-11).

  - «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03)».

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229.

- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (ПБ 03-576-03).

- «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 07.07.2009.

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

- Ведомственные и корпоративные стандарты организаций (СО, СТО, РД), регламентирующие: производство переключений, оформление нарядов-допусков, порядок оперативных сообщений, организацию ремонтов. (В заданиях указаны их типовые наименования, применяемые на АЭС).